## Stammdaten
Berechnung des elektrischen Bruttowirkungsgrades und der Energieeffizienz
Anlage
| Anlagenname | Bitte den hauptverantwortlichen Ansprechpartner für die Betriebsdaten benennen.
Ansprechpartner Vorname
Ansprechpartner Nachname
E-Mail
Telefonnummer
Anlagenauslegung
Anzahl der Verbrennungslinien
Anzahl der Turbosätze
| Anzahl und Art der Turbinen | Beispiel: 2 Turbinen in Linie 1: 1. Gegendruckturbine, 2. Kondensationsturbine
| Anlage erzeugt | Bitte Drop-down-Menü nutzen
| Anmerkungen | Besonderheiten
Strom und Wärme
Nur Strom
Nur Wärme

## Max. Stromproduktion
Daten aus Leistungstest bei maximaler Stromproduktion
Eingangsgröße | Abkürzung | Wert | Einheit | Anmerkung | Kontrolle | Wert
Erzeugte elektrische Leistung | We |  | MW | Gesamte produzierte Strommenge, nicht nur exportierte Strommenge
Wärmeeintrag in die thermische Behandlungseinrichtung einschließlich der Abfälle und Hilfsbrennstoffe, die kontinuierlich genutzt werden, angegeben als unterer Heizwert | Qth |  | MW | Abfall | Summe Qth | 0
Gas
Heizöl
Kohle
Summe Sonstige
Direkt abegegebene Wärmeleistung abzüglich der Wärmeleistung des Rücklaufs | Qde |  | MW | Dampf | Summe Qde | 0
Heißwasser
Summe Sonstige
Wärmeleistung, die den Wärmetauschern auf der Primärseite zugeführt wird | Qhe |  | MW
Wärmeleistung, die vom Kessel erzeugt wird | Qb |  | kg/h | Masse Frischdampf | Summe Qb | 0
|  |  | °C | Temperatur Frischdampf
|  |  | bar | Druck Frischdampf
|  |  | kj/kg | Enthalpie laut Tabellenblatt Enthalpie
|  | 0 | MW | Ergebnis Qb Linie 1
Wärmeleistung, die vom Kessel erzeugt wird in Linie 2 | Qb |  | kg/h | Masse Frischdampf |  |  | Diese Felder benutzen, wenn für verschiedene Kessel erhebliche Unterschiede bezüglich Dampftemperatur und -druck bestehen. Ansonsten die Anlage unter Linie 1 zusammenfassen
|  |  | °C | Temperatur Frischdampf
|  |  | bar | Druck Frischdampf
|  |  | kj/kg | Enthalpie laut Tabellenblatt Enthalpie
|  | 0 | MW | Ergebnis Qb Linie 2
Wärmeleistung, die vom Kessel erzeugt wird in Linie 3 | Qb |  | kg/h | Masse Frischdampf
|  |  | °C | Temperatur Frischdampf
|  |  | bar | Druck Frischdampf
|  |  | kj/kg | Enthalpie laut Tabellenblatt Enthalpie
|  | 0 | MW | Ergebnis Qb Linie 3
Qi, benötigt zur Einhaltung elektrischer Bruttowirkungsgrad |  | #DIV/0! | MW
Qi, benötigt zur Einhaltung Bruttoenergieeffizienz |  | 0 | MW
Wärmeleistung als Dampf oder Wasser, die intern genutzt wird | Qi |  | MW | Abgasaufheizung | Summe Qi | 0
Rauchgasreinigung
Rußbläser
Gebäudeheizung
Pumpen / Kompressoren dampfbetrieben
Hier bitte falls vorhanden weitere Posten für eigengenutzte Wärme ergänzen. Bei Bedarf zusätzliche Zeilen einfügen oder restliche Eigenverbräuche unter "Summe sonstige…" aufsummieren. Mögliche Eigenverbräuche sind in dieser Tabelle unterteilt in Wärme, die "verbraucht" wird, also das System Feuerung/Dampferzeugung verlässt (oberer Teil), und Wärme die in den Prozess rezirkuliert wird (unterer Teil), obwohl die 17. BImSchV diesen Unterschied nicht macht. Dies dient in dieser Tabelle der Übersichtlichkeit und hilft uns dabei verschiedene Möglichkeiten der Bilanzierungsgrenzen durchzurechnen.
Summe sonstige Wärmenutzung, die dem Prozess entzogen wird
LuVo
Speisewasservorwärmung
Summe sonstige Wärmenutzung, die dem Prozess wieder zugeführt wird
Kommentarfeld: Was wurde in "Summe Sonstige" miteinbezogen
Ergebnisse
Kennzahl | Wert | Minimalanforderung Bestands-anlage | Minimalanforderung Neu-anlage
Elektrischer Bruttowirkungsgrad | #DIV/0! | 0.2 | 0.25
Bruttoenergieeffizienz | #DIV/0! | 0.72

## Max. Wärmeauskopplung
Daten aus Leistungstest bei maximaler Wärmeauskopplung
Eingangsgröße | Abkürzung | Wert | Einheit | Anmerkung | Kontrolle | Wert
Erzeugte elektrische Leistung | We |  | MW | Gesamte produzierte Strommenge, nicht nur exportierte Strommenge
Wärmeeintrag in die thermische Behandlungseinrichtung einschließlich der Abfälle und Hilfsbrennstoffe, die kontinuierlich genutzt werden, angegeben als unterer Heizwert | Qth |  | MW | Abfall | Summe Qth | 0
Gas
Heizöl
Kohle
Summe Sonstige
Direkt abegegebene Wärmeleistung abzüglich der Wärmeleistung des Rücklaufs | Qde |  | MW | Dampf | Summe Qde | 0
Heißwasser
Summe Sonstige
Wärmeleistung, die den Wärmetauschern auf der Primärseite zugeführt wird | Qhe |  | MW
Wärmeleistung, die vom Kessel erzeugt wird | Qb |  | kg/h | Masse Frischdampf | Summe Qb | 0
|  |  | °C | Temperatur Frischdampf
|  |  | bar | Druck Frischdampf
|  |  | kj/kg | Enthalpie laut Tabellenblatt Enthalpie
|  | 0 | MW | Ergebnis Qb Linie 1
Wärmeleistung, die vom Kessel erzeugt wird in Linie 2 | Qb |  | kg/h | Masse Frischdampf |  |  | Diese Felder benutzen, wenn für verschiedene Kessel erhebliche Unterschiede bezüglich Dampftemperatur und -druck bestehen. Ansonsten die Anlage unter Linie 1 zusammenfassen
|  |  | °C | Temperatur Frischdampf
|  |  | bar | Druck Frischdampf
|  |  | kj/kg | Enthalpie laut Tabellenblatt Enthalpie
|  | 0 | MW | Ergebnis Qb Linie 2
Wärmeleistung, die vom Kessel erzeugt wird in Linie 3 | Qb |  | kg/h | Masse Frischdampf
|  |  | °C | Temperatur Frischdampf
|  |  | bar | Druck Frischdampf
|  |  | kj/kg | Enthalpie laut Tabellenblatt Enthalpie
|  | 0 | MW | Ergebnis Qb Linie 3
Qi, benötigt zur Einhaltung elektrischer Bruttowirkungsgrad |  | #DIV/0! | MW
Qi, benötigt zur Einhaltung Bruttoenergieeffizienz |  | 0 | MW
Wärmeleistung als Dampf oder Wasser, die intern genutzt wird | Qi |  | MW | Abgasaufheizung | Summe Qi | 0
Rauchgasreinigung
Rußbläser
Gebäudeheizung
Pumpen / Kompressoren dampfbetrieben
Hier bitte falls vorhanden weitere Posten für eigengenutzte Wärme ergänzen. Bei Bedarf zusätzliche Zeilen einfügen oder restliche Eigenverbräuche unter "Summe sonstige…" aufsummieren. Mögliche Eigenverbräuche sind in dieser Tabelle unterteilt in Wärme, die "verbraucht" wird, also das System Feuerung/Dampferzeugung verlässt (oberer Teil), und Wärme die in den Prozess rezirkuliert wird (unterer Teil), obwohl die 17. BImSchV diesen Unterschied nicht macht. Dies dient in dieser Tabelle der Übersichtlichkeit und hilft uns dabei verschiedene Möglichkeiten der Bilanzierungsgrenzen durchzurechnen.
Summe sonstige Wärmenutzung, die dem Prozess entzogen wird
LuVo
Speisewasservorwärmung
Summe sonstige Wärmenutzung, die dem Prozess wieder zugeführt wird
Kommentarfeld: Was wurde in "Summe Sonstige" miteinbezogen
Ergebnisse
Kennzahl | Wert | Minimalanforderung Bestands-anlage | Minimalanforderung Neu-anlage
Elektrischer Bruttowirkungsgrad | #DIV/0! | 0.2 | 0.25
Bruttoenergieeffizienz | #DIV/0! | 0.72

## Enthalpie
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | bar
250 | 2898.8965 | 2851.4087
260 | 2924.5261 | 2881.8654 | 2831.7256
270 | 2949.4741 | 2910.7416 | 2866.4652 | 2814.1234
280 | 2973.8687 | 2938.4373 | 2898.6822 | 2853.2103 | 2799.3658
290 | 2997.8096 | 2965.2017 | 2929.1226 | 2888.7342 | 2842.5645 | 2788.0274
300 | 3021.3768 | 2991.2121 | 2958.2104 | 2921.8329 | 2881.2005 | 2834.8831 | 2780.4607
310 | 3044.6355 | 3016.6035 | 2986.2254 | 2953.1346 | 2916.778 | 2876.2995 | 2830.3764
320 | 3067.6395 | 3041.4833 | 3013.3701 | 2983.0388 | 2950.1244 | 2914.0919 | 2874.1502
330 | 3090.4333 | 3065.9378 | 3039.7993 | 3011.8241 | 2981.7607 | 2949.2613 | 2913.833
340 | 3113.054 | 3090.0378 | 3065.6349 | 3039.6969 | 3012.0435 | 2982.4396 | 2950.5668
350 | 3135.5326 | 3113.842 | 3090.9754 | 3066.8165 | 3041.2313 | 3014.0549 | 2985.0744
360 | 3157.8955 | 3137.3989 | 3115.901 | 3093.3087 | 3069.5195 | 3044.4138 | 3017.844
370 | 3180.1646 | 3160.7491 | 3140.4778 | 3119.2751 | 3097.0606 | 3073.7449 | 3049.2224
380 | 3202.3589 | 3183.9269 | 3164.7609 | 3144.7986 | 3123.9761 | 3102.2244 | 3079.4658
390 | 3224.4943 | 3206.9612 | 3188.7961 | 3169.9478 | 3150.3643 | 3129.9914 | 3108.7705
400 | 3246.5846 | 3229.8764 | 3212.6223 | 3194.7797 | 3176.306 | 3157.158 | 3137.2901
410 | 3268.6417 | 3252.6935 | 3236.2722 | 3219.3422 | 3201.8683 | 3183.8155 | 3165.1478
420 | 3290.6759 | 3275.4304 | 3259.7736 | 3243.6756 | 3227.1071 | 3210.0395 | 3192.4439
430 | 3312.696 | 3298.1026 | 3283.1504 | 3267.8142 | 3252.0696 | 3235.8929 | 3219.2608
440 | 3334.7099 | 3320.7234 | 3306.4229 | 3291.7871 | 3276.7956 | 3261.4287 | 3245.6673
450 | 3356.7243 | 3343.3044 | 3329.6087 | 3315.6193 | 3301.3191 | 3286.6916 | 3271.7211
460 | 3378.7455 | 3365.8558 | 3352.7232 | 3339.3324 | 3325.6691 | 3311.7196 | 3297.4709
470 | 3400.7785 | 3388.3864 | 3375.7795 | 3362.945 | 3349.8708 | 3336.5454 | 3322.9581
480 | 3422.8283 | 3410.904 | 3398.7892 | 3386.4732 | 3373.9456 | 3361.197 | 3348.2182
490 | 3444.899 | 3433.4155 | 3421.7626 | 3409.931 | 3397.9123 | 3385.6984 | 3373.2817
500 | 3466.9945 | 3455.9271 | 3444.7085 | 3433.331 | 3421.7873 | 3410.0706 | 3398.1748
510 | 3489.1181 | 3478.4442 | 3467.635 | 3456.6838 | 3445.5847 | 3434.332 | 3422.9203
520 | 3511.2729 | 3500.9717 | 3490.549 | 3479.9992 | 3469.3172 | 3458.4984 | 3447.5383
530 | 3533.4617 | 3523.514 | 3513.4568 | 3503.2855 | 3492.9959 | 3482.5839 | 3472.0459
540 | 3555.687 | 3546.075 | 3536.3641 | 3526.5505 | 3516.6305 | 3506.6009 | 3496.4586
550 | 3577.9511 | 3568.6583 | 3559.276 | 3549.8008 | 3540.2299 | 3530.5604 | 3520.7898
°C

## Werte aus R1
Berechnung anhand der Werte aus der R1-Berechnung
Eingangsgröße | Abkürzung | Wert | Einheit | Anmerkung | Kontrolle | Wert
Erzeugte elektrische Leistung | We |  | MW | Gesamte produzierte Strommenge, nicht nur exportierte Strommenge
Wärmeeintrag in die thermische Behandlungseinrichtung einschließlich der Abfälle und Hilfsbrennstoffe, die kontinuierlich genutzt werden, angegeben als unterer Heizwert | Qth |  | MW | Abfall | Summe Qth | 0
Gas
Heizöl
Kohle
Summe Sonstige
Direkt abegegebene Wärmeleistung abzüglich der Wärmeleistung des Rücklaufs | Qde |  | MW | Dampf | Summe Qde | 0
Heißwasser
Summe Sonstige
Wärmeleistung, die den Wärmetauschern auf der Primärseite zugeführt wird | Qhe |  | MW
Wärmeleistung, die vom Kessel erzeugt wird | Qb |  | MW
Wärmeleistung als Dampf oder Wasser, die intern genutzt wird | Qi |  | MW | Abgasaufheizung | Summe Qi | 0
Rauchgasreinigung
Rußbläser
Gebäudeheizung
Pumpen / Kompressoren dampfbetrieben
Hier bitte falls vorhanden weitere Posten für eigengenutzte Wärme ergänzen. Bei Bedarf zusätzliche Zeilen einfügen oder restliche Eigenverbräuche unter "Summe sonstige…" aufsummieren. Mögliche Eigenverbräuche sind in dieser Tabelle unterteilt in Wärme, die "verbraucht" wird, also das System Feuerung/Dampferzeugung verlässt (oberer Teil), und Wärme die in den Prozess rezirkuliert wird (unterer Teil), obwohl die 17. BImSchV diesen Unterschied nicht macht. Dies dient in dieser Tabelle der Übersichtlichkeit und hilft uns dabei verschiedene Möglichkeiten der Bilanzierungsgrenzen durchzurechnen.
Summe sonstige Wärmenutzung, die dem Prozess entzogen wird
LuVo
Speisewasser-vorwärmung
Summe sonstige Wärmenutzung, die dem Prozess wieder zugeführt wird
Kommentarfeld: Was wurde in "Summe Sonstige" miteinbezogen
Ergebnisse
Kennzahl | Wert | Minimalanforderung Bestands-anlage | Minimalanforderung Neu-anlage
Elektrischer Bruttowirkungsgrad | #DIV/0! | 0.2 | 0.25
Bruttoenergieeffizienz | #DIV/0! | 0.72